БЫТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ Donper (Китай)

Компания DONPER производит высококачественные, низкотемпературные компрессоры для бытовых холодильников, холодильных и морозильных ларей и шкафов.

Низкотемпературные компрессоры (R134a)

| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, cм3 | Холодопроизводительность, Вт (Тк. = 54,4°C) |  | Высота, мм | Напряжение, В / Частота, Гц | Цена c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тo = -15 °C | То = -23,3 °C |  |  |  |
| AG130DZ1 | 04 83 281 | 4,3 | 141 | 110 | 158,5 | 220-240 / 50 | 273,49 ¥ |
| L72CZ1 | 04 83 283 | 7,2 | 282 | 195 | 179,0 |  | 329,90 ¥ |
| L76CZ1 | 04 83 284 | 7,6 | 321 | 215 | 179,0 |  | 340,99 ¥ |

Низкотемпературные компрессоры (R600a)

| Марка компрессора | Код заказа | V цилиндров, cм3 | Холодопроизводительность, Вт (Тк. = 54,4°C) |  | Высота, мм | Напряжение, В / Частота, Гц | Цена c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тo = -15 °C | То = -23,3°C |  |  |  |
| D65CY1 | 04 83 289 | 6,5 | 118 | 95 | 142,0 | 220-240 / 50 | 220,39 ¥ |
| А145CY1 | 04 83 192 | 8,8 | 187 | 140 | 160,0 |  | 267,90 ¥ |
| S100CY1 | 048 319 20 | 10,0 | 251 | 168 | 162,0 |  | 269,00 ¥ |
| S118CY1 | 048 319 21 | 11,8 | 287 | 193 | 166,0 |  | 292,99 ¥ |